БОЙОРОҠ                      	                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 август 2017 й.                          № 25                     23 августа 2017 г.

О проверке готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии в 2017 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», для проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. потребителей тепловой энергии, тепло-потребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения в составе:

Председатель комиссии:

Лукьянцева Н.П. – глава сельского поселения  Николаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район;

Заместитель председателя комиссии:

Болтина А.В. – управляющий делами администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район;

Члены комиссии:

Кадыров Р.И. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы (отдел образования);

Муратов Р.С. – главный энергетик отдела МБУК СРДК (отдел культуры);

Скрипкина Л.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Стерлитамакский район;

Толчина Г.Н. – главный инспектор муниципальный инспектор жилищной инспекции Администрации муниципального района Стерлитамакский район.

- Работу комиссии осуществлять в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 					        Н.П. Лукьянцева

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Николаевский сельсовет

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

__________________Н.П. Лукьянцева

«23» августа 2017 г.

Программа проведения проверки готовности потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

- Проверке подлежат объекты культуры, образования и здравоохранения.

- Сроки проведения проверки: до 10 сентября 2017 г.

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16.

Управляющий делами                                                      А.В. Болтина

# Глава сельского поселения

Николаевский сельсовет                                                         Н.П. Лукьянцева

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

НИКОЛАЕВКА АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ

ХАКИМИӘТЕ